2016年“专升本”招生考试

《制冷专业综合》大纲

总则

本考试为上海海洋大学制冷与冷藏技术专业专升本而设置，主要考查本专业专业基础课及专业课的掌握程度，测试考生在工程热力学、传热学及制冷技术基础和设备、专业技能知识等方面的基本应用能力。

一、考试科目：热工基础与制冷原理设备

二、考试方式、题型及分数比例：形式以笔试进行，实行150分制，其中《工程热力学与传热学》《空气调节》占40%，《制冷原理与设备》占60%。

题型：包括名词解释、填空、选择、简答题、计算题。

三、考试内容：

（一）工程热力学与传热学

基本概念

热力系、热力状态及基本参数、热力系传递能—功和热、热力循环。

气体的PVT性质

理想气体状态方程、理想气体混合物的成分表示方法及换算。

能量与热力学第一定律

热力学第一定律的实质、热力学第一定律的应用。

气体的主要热力过程与气体的压缩

典型热力过程的热力分析、压缩机的用途及分类原理、单级活塞式压缩机的理论功耗。

能质与热力学第二定律

热力学第二定律的实质及表述、卡诺循环与卡诺定理。

水蒸气

水蒸气基本概念。

气体与蒸汽流动

稳定流动的基本方程。

制冷

蒸汽压缩式制冷循环、热泵。

湿空气

湿空气的焓湿图应用。

热量传递的三种基本方式

导热、对流换热、热辐射

导热基本定律

傅立叶定律和导热系数、平壁导热

对流换热

对流换热概念及公式、影响对流换热的因素

传热过程

传热过程及计算、强化传热与削弱传热

换热器

换热器的类型、换热器的传热计算

（二）制冷原理与设备

单级蒸汽压缩式制冷循环

单级蒸汽压缩式制冷循环的基本原理、单级蒸汽压缩式制冷循环的理论循环和实际循环

制冷剂及载冷剂

常用的制冷剂性质、载冷剂用途

双级蒸汽压缩式和复叠式制冷循环

采用多级蒸汽压缩式制冷循环的原因、双级蒸汽压缩式制冷循环、复叠式制冷循环

其他制冷方法

吸收式制冷的原理

活塞式制冷压缩机、螺杆式压缩机

活塞式压缩机的结构和运行的热力性能

螺杆式压缩机的工作过程、螺杆式压缩机组

蒸发器与冷凝器

传热基础知识、蒸发器和冷凝器的结构种类、传热过程的强化

节流装置

节流装置的作用和工作原理、热力膨胀阀、毛细管、电子膨胀阀

制冷系统辅助设备

制冷系统流程、中间冷却器、分离与储存设备、安全设备及压力容器

冷媒水和冷却水系统设备

冷却水和冷媒水设备、冷却塔

（三）空气调节

湿空气的物理性质及焓湿图应用

湿空气组成及焓湿图及应用

空气负荷计算及送风量

空调负荷（热、湿）计算及估算指标、送风状态及送风量确定

空气热湿处理

喷水室空气处理、表面式换热器空气处理；

空气的净化处理

空气净化要求、空气过滤、空气净化系统

空气调节系统

空气调节系统分类、普通集中式、半集中式、分散式空调系统

四、参考书籍:

1．《制冷原理与设备》        机械工业出版社       李晓东主编

2．《工程热力学与传热学》    化学工业出版社       徐建良主编

3．《制冷设备维修工》（中级）（高级）教材；上海劳动局职业技能办公室

4．《通风与空气调节工程》     武汉理工大学出版社    赵岐华主编